DZP-271-25/2020                                                                                          Brzesko dnia  24.06.2020.r

Wykonawcy wszyscy

biorący udział w postępowaniu

Dotyczy: Postępowania o udzielenia zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę :Rękawic chirurgicznych  BZP nr 552362-N-2020.r

z dnia 19.06.2020.r

- Zadanie nr 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic diagnostycznych nitrylowych do badań, cienkie, mikroteksturowane z dodatkową teksturą na palcach, AQL 1.0 zgodnie z EN 455 (fabryczna informacja na opakowaniu), oznakowane jako wyrób medyczny Klasy I i środek ochrony indywidualnej Kategorii III z adekwatnym oznakowaniem na opakowaniu. Odporne na działanie substancji chemicznych zg. z ISO 374-1 - Typ B (fabryczna informacja na opakowaniu). Odporne na działanie min. 12 cytostatyków przez co najmniej 240 minut wg ASTM D6978. Rękawice zgodne z normami: PN - EN 455, PN – EN 420, ISO 374-1,-5 EN 374-2,-4, ASTM D 6978, EN 16523-1 - fabryczna informacja na opakowaniu. Otwór dozujący opakowania wyposażony w folię zabezpieczającą przed kontaminacją ze środowiska. Rozmiary S-XL, pakowane po 100 sztuk. Kolorystyczne oznaczenie opakowań w zależności od rozmiaru. Grubość na palcach min. 0,09mm, na dłoni min. 0,07mm. Rozciągliwość przed starzeniem ˃520%, rozciągliwość po starzeniu ˃460%. Siła zrywu przed starzeniem ≥6,5N, siła zrywu po starzeniu ≥6,5N.?

Odp.Zamawiający dopuszcza.

- Zadanie nr 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic diagnostycznych nitrylowych z AQL 1,0 zarejestrowanych jako wyrób medyczny klasy I i środek ochrony indywidualnej kategorii III . Typ B , opakowanie najnowszej generacji z folią zabezpieczającą przed kontaminacją rękawic . Grubość na palcu min. 0,08mm , o sile zrywania po starzeniu 6,3N , długość min. 240mm , dopuszczone do kontaktu z żywnością . Przebadane na cytostatyki (min. 13 cytostatyków) , alkohole (np. ethanol 70% , isopropanol 70%) i substancje chemiczne , spełniające normy środowiskowe i BHP , pakowane max po 100szt?

Odp.Zamawiający dopuszcza.

- Zadanie nr 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic diagnostycznych nitrylowych o grubości pojedynczej ścianki palca min. 0,08mm, o sile zrywu przed starzeniem ≥6,0N, AQL 1,0, przebadanych na przenikanie leków cytostatycznych oraz na przenikanie wirusów.

Odp.Zamawiający dopuszcza.

- Zadanie nr 1

Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od wymogu przebadania na przenikanie krwi syntetycznej. Pragniemy podkreślić, że bardziej właściwym testem jest test na penetrację wirusów wg ASTM F 1671.

Odp. Zamawiający odstępuje od wymogu przebadania na przenikanie krwi syntetycznej.