Załącznik Nr 2

do Regulaminu

udzielania zamówień publicznych

o wartości szacunkowej nie przekraczającej

równowartości  kwoty 30 000 euro

Znak sprawy: DZP- 2711- 6/3/2020                                                                               Brzesko  dnia  15.07.2020.r

ZAPYTANIE OFERTOWE

Na udzielenie zamówienia o wartości powyżej 10 000 a poniżej 30 000 EURO

- Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Brzesku

32- 800 Brzesko, ul: Kościuszki 68

zaprasza do złożenia oferty na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania:

„Doposażenie serwerowni w elementy bezpieczeństwa”

2.Opis przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie instalacji monitoringu wizyjnego do serwerowni. Pomieszczenie  nr E23.

kod CPV 45312200-9 Instalowanie przeciwwłamaniowych systemów alarmowych

W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do uwzględnienia poniższych wymagań:

- Dobór, montaż i konfiguracja kamer kopułowych IP oraz rejestratora.

- Rejestrator cyfrowy, sieciowy, montowany do szafy typu RACK, obsługujący minimum szesnaście kamer IP. Rejestrator ma posiadać cztery miejsca na dyski SATA III 3,5 cala oraz być wyposażony w przynajmniej dwa dyski SATA III 3,5 cala (przystosowane do pracy w rejestratorze) o pojemności minimum 4 TB każdy.

- Kamery IP zgodne z rejestratorem, o minimalnej rozdzielczości 2Mpx, z systemem podczerwieni pozwalającym na śledzenie obrazu w ciągu dnia i w nocy.

- Montaż rejestratora w szafie typu RACK, wskazanej przez Zamawiającego.

- Montaż kamer w pomieszczeniu głównym oraz przedsionku pomieszczenia E23 w  miejscach optymalnych, zaakceptowanych przez Zamawiającego.

- Integracja kamer z rejestratorem.

- Potrzebne okablowanie będzie prowadzone do szaf typu RACK wskazanych przez Zamawiającego.

- Uruchomienie i sprawdzenie poprawności działania systemu monitoringu wizyjnego.

Zestawienie materiałów

| Lp | Nazwa | Ilość |
| --- | --- | --- |
| 1 | Instalacja monitoringu wizyjnego do serwerowni : e23 i c387 |  |
| 1.1 | Kamera kopułowa IP | 2 |
| 1.2 | Rejestrator | 1 |
| 1.3 | Okablowanie i mocowania | około 50mb |

3. Metoda obliczenia ceny: cenę należy podać  w złotych polskich w następujący sposób:  cena  netto w złotych,   wysokość podatku VAT w procentach, wysokość podatku VAT w złotych oraz wartość brutto.

W ofercie należy uwzględnić wszystkie koszty związane z wykonaniem robót,  w tym koszty dojazdu do siedziby Zamawiającego.

4.Termin realizacji zamówienia: max.   45 dni roboczych od dnia zawarcia umowy.

5.Termin płatności: do 30 dni od dnia otrzymania faktury.

6.Rodzaj i opis kryteriów wyboru  oferty –cena -90%; Gwarancja-10%;

7.Opis warunków udziału w postępowaniu

1) Wypełniona  i  podpisana  oferta

2) Podpisane oświadczenie –załącznik  nr:1 do niniejszego zapytania ofertowego.

3) Klauzula Informacyjna - załącznik nr 2

8.Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Krystyna Nowak tel 14 66 21 155 lub Elżbieta Gasińska- Batko – 14 66 21 437

9.Miejsce i sposób przygotowania i złożenia oferty: ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim i przesłać Zamawiającemu pocztą elektroniczną na adres: przetargi@spzoz-brzesko.pl  lub fax-em na nr: (14) 66 21 155 lub  przesłać listownie na adres siedziby Zamawiającego do  dnia 24.07.2020.r do godz:11 00.

9.Oferenci zainteresowani złożeniem oferty mogą składać Zamawiającemu pisemne zapytania o wyjaśnienie  treści zapytania ofertowego, za pomocą telefaksu na numer 14 66 21 155 lub na adres poczty e-mail: k.nowak@spzoz-brzesko.pl

10.Informacje ogólne

1) Do niniejszego zapytania ofertowego nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
 Zamówień Publicznych.

2)Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania lub nie wybrania żadnej z ofert bez podania przyczyny.

3) Unieważnienie postępowania lub nie dokonanie wyboru oferty nie może stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń odszkodowawczych ze strony Wykonawcy lub do roszczeń o zawarcie umowy.

4)Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert wariantowych.

12.Treść oferty (wypełnia wykonawca):

1)Nazwa Wykonawcy: ………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………….…………………………………………

2)Adres Wykonawcy: …………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………….……………………………

3) NIP ………………………………….; Regon: ………………………………..;

4) telefon………………………………;   fax……………………………………;

5) adres e-mail:………………………………………………………………………………………………

6 )Forma płatności – przelew na konto w Banku …………………………………………………………

nr konta…………………………………………………(proszę  wpisać)

7) Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia: instalacji monitoringu wizyjnego do serwerowni. Pomieszczenie  nr E23 za:

Cenę  netto: ……………………………………….. zł

Podatek VAT: ………...%, podatek VAT……..……zł

Wartość brutto ……………………………..……….zł

(słownie: ……………………………………………………………………………………………………………)

Udzielam gwarancji na okres  ……………………………………………..

8) Potwierdzam termin realizacji zamówienia: do 45 dni roboczych od dnia zawarcia umowy.

9) Wyrażam zgodę na warunki płatności określone w zapytaniu ofertowym.

10) Oświadczam, że zapoznałem się z warunkami realizacji zamówienia określonymi w zapytaniu ofertowym i nie wnoszę żadnych zastrzeżeń.

11) Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych,  od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego,

12) Imię i nazwisko osoby do kontaktu …………………..………………nr tel……………………………….

13) Imię i nazwisko oraz stanowisko osoby upoważnionej do zawarcia umowy:

14) Załączniki:

- Załącznik nr 1,

- Załącznik nr 2,

Miejscowość dnia : …………………………			…….………………………………………..…….

(Pieczątka firmowa Wykonawcy)

..……….………………………………………

(Podpis i pieczątka Wykonawcy lub osoby upoważnionej)