Zadanie realizowane jest na rzecz wspólnej realizacji Projektu „Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM)”  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 2. Cyfrowa Małopolska, Działanie 2.1 E- administracja i otwarte zasoby, Poddziałanie 2.1.5 E- usługi w ochronie zdrowia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, zawarta na podstawie art.33 ust.1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2017 r., poz. 1460 z późn.zm.), w dniu 11.06.2018. Umowa o Partnerstwie nr: VIII/145/IS/1498/18.

Załącznik Nr 2

do Regulaminu

udzielania zamówień publicznych

o wartości szacunkowej nie przekraczającej

równowartości  kwoty 30 000 euro

Znak sprawy: DZP- 2711- 6/6a/2020                                                                              Brzesko  dnia  15.07.2020.r

ZAPYTANIE OFERTOWE

Na udzielenie zamówienia o wartości powyżej 10 000 a poniżej 30 000 EURO

- Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Brzesku

32- 800 Brzesko, ul: Kościuszki 68

zaprasza do złożenia oferty na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania:

„Doposażenie serwerowni w elementy bezpieczeństwa”

2.Opis przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń sieciowych.

W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do uwzględnienia poniższych wymagań:

kod CPV 32420000-3  Urządzenia sieciowe

##### Urządzenia sieciowe

Przestrzeń montażowa w szafie montażowej 19’’ – 2 szt

| Lp. | Wymagane parametry techniczne i wyposażenie – 1 szt |
| --- | --- |
| 1 | Wszystkie elementy fabrycznie nowe |
|  | Szafa serwerowa stojąca o wymiarach: -wysokość robocza -42U (1U = 1¾ cala = 44,45 mm) - wymiary 800x1000mm (szerokość x głębokość) z wyposażeniem jak w pkt 3). Szafa przeznaczona do instalowania urządzeń teleinformatycznych w standardzie 19". |
|  | Drzwi przednie stalowe perforowane zamykane na zamek. Drzwi tylne stalowe perforowane, dwuskrzydłowe z zamkiem. Drzwi boczne stalowe, demontowalne. |
|  | Wyposażenie; Półki – 3 szt. Listwy zasilająca 16A z minimum 6 gniazdami. – 2 szt. z przełącznikiem wł./wył. dł kabla min. 2 m, 1U Panel wentylacyjny z min. czterema wentylatorami - szt 1 Organizer kabli 1U- 3 szt. Boczny organizer (pionowy) -2 szt. |
|  | Minimalna dopuszczalna wartość obciążenia szafy: 800 kg Elementy szafy wykonane z blachy stalowej malowanej proszkowo. Dwa przepusty kablowe – sufitowy i podłogowy Regulowane nóżki Belki – 4 x regulowane Zestaw montażowy (min. 40 koszyków ze śrubami) |
| 5) | Gwarancja min.24 miesiące max.60 miesięcy Okres gwarancji liczony będzie od daty sporządzenia protokołu odbioru przedmiotu zamówienia. Karta gwarancyjna (jeżeli dotyczy) |

3. Metoda obliczenia ceny: cenę należy podać  w złotych polskich w następujący sposób:  cena  netto w złotych,   wysokość podatku VAT w procentach, wysokość podatku VAT w złotych oraz wartość brutto.

W ofercie należy uwzględnić wszystkie koszty związane z wykonaniem robót,  w tym koszty dojazdu do siedziby Zamawiającego.

4.Termin realizacji zamówienia: max.   45 dni roboczych od dnia zawarcia umowy.

5.Termin płatności: do 30 dni od dnia otrzymania faktury.

6.Rodzaj i opis kryteriów wyboru  oferty –cena -90%; Gwarancja-10%;

7.Opis warunków udziału w postępowaniu

1) Wypełniony  i  podpisany  przez  Oferenta Załącznik nr 1- Opis przedmiotu zamówienia

2) Podpisane oświadczenie –załącznik  nr:2 do niniejszego zapytania ofertowego.

3) Klauzula Informacyjna-załącznik nr 3

8.Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Krystyna Nowak tel 14 66 21 155 lub Elżbieta Gasińska- Batko – 14 66 21 437

9.Miejsce i sposób przygotowania i złożenia oferty: ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim i przesłać Zamawiającemu pocztą elektroniczną na adres: przetargi@spzoz-brzesko.pl  lub fax-em na nr: (14) 66 21 155 lub  przesłać listownie na adres siedziby Zamawiającego do  dnia 24.07.2020.r do godz:11 00.

9.Oferenci zainteresowani złożeniem oferty mogą składać Zamawiającemu pisemne zapytania o wyjaśnienie  treści zapytania ofertowego, za pomocą telefaksu na numer 14 66 21 155 lub na adres poczty e-mail: przetargi@spzoz-brzesko.pl

10.Informacje ogólne

1) Do niniejszego zapytania ofertowego nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
 Zamówień Publicznych.

2)Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania lub nie wybrania żadnej z ofert bez podania przyczyny.

3) Unieważnienie postępowania lub nie dokonanie wyboru oferty nie może stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń odszkodowawczych ze strony Wykonawcy lub do roszczeń o zawarcie umowy.

4)Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert wariantowych.

12.Treść oferty (wypełnia wykonawca):

1)Nazwa Wykonawcy: ………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………….…………………………………………

2)Adres Wykonawcy: …………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………….……………………………

3) NIP ………………………………….; Regon: ………………………………..;

4) telefon………………………………;   fax……………………………………;

5) adres e-mail:………………………………………………………………………………………………

6 )Forma płatności – przelew na konto w Banku …………………………………………………………

nr konta…………………………………………………( wpisać)

7) Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia: Przestrzeń montażowa w szafie montażowej 19” ( Szafy serwerowe) - 2 szt

Podać:

1) producent …………………….…………………

2)typ/model …………..……………………………

3/ Gwarancja ……………………………………….

za:

Cenę  netto: ……………………………………….. zł

Podatek VAT: ………...%, podatek VAT……..……zł

Wartość brutto ……………………………..……….zł

(słownie: ……………………………………………………………………………………………………………)

8) Potwierdzam termin realizacji zamówienia: do 45 dni roboczych od dnia zawarcia umowy.

9) Wyrażam zgodę na warunki płatności określone w zapytaniu ofertowym.

10) Oświadczam, że zapoznałem się z warunkami realizacji zamówienia określonymi w zapytaniu ofertowym i nie wnoszę żadnych zastrzeżeń.

11) Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych,  od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego,

12) Imię i nazwisko osoby do kontaktu …………………..………………nr tel……………………………………….

13) Imię i nazwisko oraz stanowisko osoby upoważnionej do zawarcia umowy: ……………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………

14) Załączniki:

- Załącznik nr 1,

- Załącznik nr 2,

- Załącznik nr 3.

Miejscowość dnia : …………………………			…….………………………………………..…….

(Pieczątka firmowa Wykonawcy)

..……….………………………………………

(Podpis i pieczątka Wykonawcy lub osoby upoważnionej)