Zadanie realizowane jest na rzecz wspólnej realizacji Projektu „Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM)”  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 2. Cyfrowa Małopolska, Działanie 2.1 E- administracja i otwarte zasoby, Poddziałanie 2.1.5 E- usługi w ochronie zdrowia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, zawarta na podstawie art.33 ust.1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2017 r., poz. 1460 z późn.zm.), w dniu 11.06.2018. Umowa o Partnerstwie nr: VIII/145/IS/1498/18.

Załącznik Nr 2

do Regulaminu

udzielania zamówień publicznych

o wartości szacunkowej nie przekraczającej

równowartości  kwoty 30 000 euro

Znak sprawy: DZP- 2711- 6/6b/2020                                                                            Brzesko  dnia  15.07.2020.r

ZAPYTANIE OFERTOWE

Na udzielenie zamówienia o wartości powyżej 10 000 a poniżej 30 000 EURO

- Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Brzesku

32- 800 Brzesko, ul: Kościuszki 68

zaprasza do złożenia oferty na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania:

„Doposażenie serwerowni w elementy bezpieczeństwa”

2.Opis przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń sieciowych.

kod CPV 32420000-3  Urządzenia sieciowe

W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do uwzględnienia poniższych wymagań:

##### Urządzenia sieciowe

Zasilacz awaryjny 3kW  (UPS)  - szt 4

| Lp. | Wymagane parametry techniczne i wyposażenie – 1 szt |
| --- | --- |
| 2 | Wszystkie elementy fabrycznie nowe |
|  | Zasilacz awaryjny 3kW przeznaczony do zachowania ciągłości pracy urządzeń serwerowych, sieciowych i macierzy, do montażu w szafie serwerowej |
|  | Moc wyjściowa: 3000VA / 2700W |
|  | Współczynnik mocy - nie mniej niż 0,90 |
|  | Rozmiar: 2U z możliwością montażu w szafie serwerowej (dołączone szyny do montażu) |
|  | Gniazda wyjściowe: 1x IEC C19, 8x IEC C13 |
|  | Złącze do monitorowania stanu USB, RS-232 (wraz z przewodami do podłączenia) |
|  | Typy akumulatorów bezobsługowe z elektrolitem w postaci żelu, szczelne |
|  | Nominalne napięcie wejściowe - 220/230/240 VAC |
|  | Częstotliwość napięcia wejściowego 50 Hz |
|  | Nominalne Napięcie Wyjściowe: 220/230/240 VAC |
|  | Częstotliwość napięcia wyjściowego- 50Hz |
|  | Regulacja częstotliwości (Tryb Bat.): ±0,1Hz |
|  | Napięcie sinusoidalne na wyjściu -Tak – czysta fala sinusoidalna (Tryb Bat.) |
|  | Regulacja Napięcia (Tryb Bat)- ±5% |
|  | Czas przełączenia zasilania - 2 - 6ms max 6 ms |
|  | Czas podtrzymania przy 50% obciążeniu -min. 10 min. |
|  | Oprogramowanie: Program do zarządzania i monitorowania parametrami pracy w języku polskim |
|  | Zarządzanie Moduł SNMP pozwalający na zdalny monitoring i zarządzanie po przez protokół TCP/IP w sieci lokalnej (może być w formie dodatkowej karty) |
|  | Przedni panel zaopatrzony w wyświetlacz LCD wraz z przyciskami pozwalającymi na kontrolę i ewentualną konfiguracje UPS-u |
|  | Gwarancja min 24 miesiące max.60 miesięcy Okres gwarancji liczony będzie od daty sporządzenia protokołu odbioru przedmiotu zamówienia. Karta gwarancyjna |
|  | Deklaracja zgodności oznaczona znakiem CE |

3. Metoda obliczenia ceny: cenę należy podać  w złotych polskich w następujący sposób:  cena  netto w złotych,   wysokość podatku VAT w procentach, wysokość podatku VAT w złotych oraz wartość brutto.

W ofercie należy uwzględnić wszystkie koszty związane z wykonaniem robót,  w tym koszty dojazdu do siedziby Zamawiającego.

4.Termin realizacji zamówienia: max.   45 dni roboczych od dnia zawarcia umowy.

5.Termin płatności: do 30 dni od dnia otrzymania faktury.

6.Rodzaj i opis kryteriów wyboru  oferty –cena -90%; Gwarancja-10%;

7.Opis warunków udziału w postępowaniu

1) Wypełniony  i  podpisany  przez  Oferenta Załącznik nr 1- Opis przedmiotu zamówienia

2) Podpisane oświadczenie –załącznik  nr:2 do niniejszego zapytania ofertowego.

3) Klauzula Informacyjna-załącznik nr 3

8.Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Krystyna Nowak tel 14 66 21 155 lub Elżbieta Gasińska- Batko – 14 66 21 437

9.Miejsce i sposób przygotowania i złożenia oferty: ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim i przesłać Zamawiającemu pocztą elektroniczną na adres: przetargi@spzoz-brzesko.pl  lub fax-em na nr: (14) 66 21 155 lub  przesłać listownie na adres siedziby Zamawiającego do  dnia 24.07.2020.r do godz:11 00.

9.Oferenci zainteresowani złożeniem oferty mogą składać Zamawiającemu pisemne zapytania o wyjaśnienie  treści zapytania ofertowego, za pomocą telefaksu na numer 14 66 21 155 lub na adres poczty e-mail: przetargi@spzoz-brzesko.pl

10.Informacje ogólne

1) Do niniejszego zapytania ofertowego nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
 Zamówień Publicznych.

2)Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania lub nie wybrania żadnej z ofert bez podania przyczyny.

3) Unieważnienie postępowania lub nie dokonanie wyboru oferty nie może stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń odszkodowawczych ze strony Wykonawcy lub do roszczeń o zawarcie umowy.

4)Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert wariantowych.

12.Treść oferty (wypełnia wykonawca):

1)Nazwa Wykonawcy: ………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………….…………………………………………

2)Adres Wykonawcy: …………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………….……………………………

3) NIP ………………………………….; Regon: ………………………………..;

4) telefon………………………………;   fax……………………………………;

5) adres e-mail:………………………………………………………………………………………………

6 )Forma płatności – przelew na konto w Banku …………………………………………………………

nr konta…………………………………………………( wpisać)

7) Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia: Zasilacz awaryjny 3kW  (UPS)  - szt 4  za:

Podać:

1) producent ………………………………………….

2)typ/model ………………………………………….

3/ Gwarancja ………………………………………….

Cenę  netto: ……………………………………….. zł

Podatek VAT: ………...%, podatek VAT……..……zł

Wartość brutto ……………………………..……….zł

(słownie: ……………………………………………………………………………………………………………)

8) Potwierdzam termin realizacji zamówienia: do 45 dni roboczych od dnia zawarcia umowy.

9) Wyrażam zgodę na warunki płatności określone w zapytaniu ofertowym.

10) Oświadczam, że zapoznałem się z warunkami realizacji zamówienia określonymi w zapytaniu ofertowym i nie wnoszę żadnych zastrzeżeń.

11) Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych,  od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego,

12) Imię i nazwisko osoby do kontaktu …………………..………………nr tel……………………………………….

13) Imię i nazwisko oraz stanowisko osoby upoważnionej do zawarcia umowy: ……………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………

14) Załączniki:

- Załącznik nr 1,

- Załącznik nr 2.

Miejscowość dnia : …………………………			…….………………………………………..…….

(Pieczątka firmowa Wykonawcy)

..……….………………………………………

(Podpis i pieczątka Wykonawcy lub osoby upoważnionej)