DZP-271-42/2020                                                                                       Brzesko dnia  25.11.2020.r.

Odp nr 1

Wykonawcy wszyscy

biorący udział w postępowaniu

Dotyczy: Postępowania o udzielenia zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu  nieograniczonego na dostawę : Różnych urządzeń medycznych-

BZP nr 611935-N-2020 z dnia 18.11.2020.r

W odpowiedzi na zapytanie wykonawców, informuję:

- Dot. Zadania nr 4 pkt. I, Dot. Zadania nr 4 pkt. III.1.

Prosimy o wyjaśnienie czy zamawiający oczekuje zaoferowania 20 szt. pomp infuzyjnych jednostrzykawkowych łączonych w zestawy dwustrzykawkowe co da wtedy 10 szt.?

Jeśli tak, prosimy również wyjaśnienie dot. ilości stacji – czy wtedy Zamawiający oczekuje 2 szt.           stacji na min. 5 szt. pomp infuzyjnych jednostrzykawkowych czy jeśli wszystkie pompy mają być wpięte w stacje    – 4 stacje po min.  szt.5 pomp infuzyjnych jednostrzykawkowych?

Odp. Zmiana opisu przedmiotu zamówienia na pompy 1-strzykawkowe.

- Dot. Zadania nr 4 pkt. 2.10)

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie urządzeń z szybkością dozowania Bolusa do 1500 ml/h ?

Odp. Zamawiający dopuści.

- Dot. Zadania nr 4 pkt. 2.18)

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie urządzeń z biblioteka leków – pojemność  110 leków ?

Odp. Zamawiający dopuści.

- Dot. Zadania nr 4 pkt. 2.21)

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie urządzeń bez dostępności oprogramowania komputerowego do tworzenia i przesyłania do pompy biblioteki leków ?

Odp. Parametr usunięty.

- Dot. Zadania nr 4 pkt. I, Dot. Zadania nr 4 pkt. III.1.

Prosimy o wyjaśnienie czy zamawiający oczekuje zaoferowania 20 szt. pomp infuzyjnych jednostrzykawkowych łączonych w zestawy dwustrzykawkowe co da wtedy 10 szt.?

Jeśli tak, prosimy również wyjaśnienie dot. ilości stacji – czy wtedy Zamawiający oczekuje 2 szt.           stacji na min. 5 szt. pomp infuzyjnych jedno strzykawkowych czy jeśli wszystkie pompy mają być wpięte w stacje    – 4 stacje po min.  szt.5 pomp infuzyjnych jedno strzykawkowych?

Odp. Zmiana opisu przedmiotu zamówienia na pompy 1-strzykawkowe.

- Dot. Zadania nr 4 pkt. 2.10)

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie urządzeń z szybkością dozowania Bolusa do 1500 ml/h ?

Odp. Zamawiający dopuści.

- Dot. Zadania nr 4 pkt. 2.18)

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie urządzeń z biblioteka leków – pojemność  110 leków

Odp. Zamawiający dopuści.

- Dot. Zadania nr 4 pkt. 2.21)

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie urządzeń bez dostępności oprogramowania komputerowego do tworzenia i przesyłania do pompy biblioteki leków ?

Odp. Parametr usunięty.

9.ZADANIE nr 1  Łóżko szpitalne z barierkami-szt.10

- Punkt 4 tabeli: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko o następujących wymiarach:

-długość 2150mm;

- szerokość  z podniesionymi barierkami bocznymi 990 mm;

- szerokość z opuszczonymi  poręczami 965 mm;

- regulacja wysokości w zakresie 410-840 mm;

- funkcja autoregresji oparcia pleców-12 cm;

- funkcja autoregresji segmentu uda- 4, 5cm

Odp. Zamawiający dopuści.

- Punkt 6 tabeli: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko z leżem czterosegmentowym z trzema ruchomymi segmentami, wypełnionymi łatwo odejmowalnymi płytami HPL co wpływa na jakość mycia i dezynfekcji łóżka?

Odp. Zamawiający dopuści.

- Punkt 6 tabeli: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko, które jest wyposażone  w krążki odbojowe ale nie posiada listew do mocowania wyposażenia?  W oferowanym łóżku mocowanie wyposażenia, np. wieszaka kroplówki, uchwytu ręki, w odpowiednich otworach ramy leża, znajdujących się we wszystkich rogach lóżka

Odp. Zamawiający dopuści.

- Punkt 7 tabeli: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko z pilotem i panelem centralnym, bez  wskaźników podłączenia łóżka do sieci elektrycznej, bez akustycznej sygnalizacji uzyskania pozycji poziomej leża, bez centralnego wyłącznika wszystkich funkcji elektrycznych oraz bez alarmu opuszczania leża. W oferowanym łóżku panel centralny posiada możliwość selektywnego blokowania funkcji. Blokowanie na panelu centralnym wszystkich funkcji elektrycznych (oprócz funkcji ratunkowych) przy pomocy odpowiednich pokręteł. Panel wyposażony w diodową sygnalizację o zablokowaniu wszystkich funkcji.

Odp. Zamawiający dopuści.

- Punkt 11 tabeli: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko z barierkami bocznymi: tworzywowe, dzielone i dwuczęściowe  barierki boczne, wykonane w technologii rozdmuchu,  zabezpieczające pacjenta na całej długości, wytworzone z tworzywa z użyciem technologii powodującej hamowanie namnażania się bakterii i wirusów? Zwolnienie i opuszczenie każdej poręczy dokonywane tą samą, jedną ręką. Górna powierzchnia poręczy bocznych w części udowej (po ich opuszczeniu) nie wystająca ponad górną płaszczyznę materaca, aby wyeliminować ucisk na mięśnie i tętnice ud pacjenta Zdjęcie poglądowe poniżej:

Odp. Zgodnie z opisem jak w SIWZ

6 .Punkt 15 tabeli: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko z możliwością wyboru koloru wypełnień szczytów oraz poręczy bocznych spośród:

Odp. Zgodnie z opisem jak w SIWZ.

10.Pytania

- Zwracamy się z uprzejmą prośbą o udzielenie informacji czy wobec Zamawiającego

nie została wszczęta likwidacja bądź czy Zamawiający nie przekształca się w spółkę

prawa handlowego?

Odp. Nie znajduje się w likwidacji ,ani nie przekształca się w spółkę prawa handlowego.

- Czy komory materaca mają być wykonane z PCV?

- Czy komory materaca mają być wykonane z PU?

- Czy komory materaca mają być wykonane z materiału PUN?

- Czy pokrowiec materaca ma być oporny na temperaturę gotowania tj. 105 st. C?

- Czy pokrowiec materaca ma być ogniooporny (co powinno być potwierdzone badaniami

- Niezależnego Certyfikowanego Laboratorium Badawczego) ?

- Czy materac ma być układany na spodnim materacu gąbkowym?

- Czy materac ma być tzw. materacem samonośnym przeznaczonym do bezpiecznego układania

na ramie łóżka?

- Jaka ma być wysokość napompowanych komór?

- Jaka ma być ilość pneumatycznych komór?

- Czy komory materaca mają postać tzw. zabezpieczenie przeciwrotacyjne?

- Czy komory materaca mają posiadać tzw. automatyczne szybkozłączki umożliwiające niezależne

wypinanie każdej komory materaca dla realizacji terapii bezdotykowej odleżyn?

- Czy materac ma posiadać tzw. AIR system; system wentylowania ciała pacjenta?

- Czy pompa zasilająca materac ma być pompą wysokociśnieniowa (zakres ok.50 – 100 mmHg)?

- Czy pompa zasilająca materac ma być pompą niskociśnieniową (zakres ok. 20 -50 mmHg)?

- Czy pompa zasilająca materac ma być pompą ultra- niskociśnieniową (zakres ok. 10 -30 mmHg)

„parametr wymagany w realizacji terapii najbardziej zaawansowanych odleżyn

tj. 4 stopnia w skali 4 stopniowej”?

- Czy pompa zasilająca materac ma posiadać alarm przeglądu technicznego z licznikiem czasu pracy?

Jest to zabezpieczenie informujące o konieczności wykonania czynności serwisowych, pompa

zlicza godziny swojej pracy i informuje o konieczności wykonania jej przeglądu

technicznego- serwisu?

- Czy pompa zasilająca materac ma posiadać ustawienia czasu cyklu w pompie

od 5 minut do 25 minut ze zmianami nastawu co 5 minut?

- Czy pompa zasilająca materac ma posiadać tzw. blokadę panelu sterowania, która umożliwia

Dokonanie przypadkowej zamiany we wprowadzonych przez personel ustawieniach?

- Czy pompa zasilająca materac ma posiadać tryb siedzeniowy?

- Czy pompa zasilająca materac ma posiadać tryb kardiologiczny?

- Czy pompa zasilająca materac ma posiadać tryb pielęgnacyjny

(na tzw. czas bezpieczny +/- 25 min. z automatyką powrotu do poprzednich ustawień)?

- Czy pompa zasilająca materac ma posiadać tryb symulacyjny?

- Czy pompa zasilająca materac ma posiadać automatyczny dobór wartości ciśnienia z możliwością

ręcznej korekty poprzez wskaźnik według stopnia odleżyny pacjenta?

- Czy Zamawiający dopuści materac pracujący w trzech sekcjach? Wskazujemy, że utrzymanie takiego zapisu uniemożliwi m.in. stosowanie przedmiotowego materaca w terapii odleżyn dla pacjentów bariatrycznych (rozkład ucisku 1:2 jest o 30% większą siłą oddziałującą na tkanki pacjenta niż 1:3).

- Czy pompa zasilająca materac ma posiadać zewnętrzny, wymienny filtr antybakteryjny zasysanego powietrza?

- Czy pompa zasilająca materac ma posiadać zewnętrzny, wymienny filtr przeciwtłuszczowy

zasysanego powietrza?

- Czy Zamawiający zamiast płynnej regulacji ciśnienia z podziałką dopuści bardziej zaawansowaną pompę, gdzie zastosowano wyświetlacz do wpisywania wagi?

Odp. Zamawiający dopuści.

Odp. Pytanie  2-28-Zamawiajacy nie precyzuje szczegółowych wymagań. Podstawowe wymagania zostały określone w tabeli. Wykonawca ma możliwość zaproponowania materacy spełniających podstawowe wymagania według własnego uznania.

11.Pytania -Zadanie nr 1 – Łóżka szpitalne z barierkami – 10 szt.

- Czy (w pkt. 4) Zamawiający dopuści długość maksymalną łóżka 2230 mm?

Odp. Zamawiający dopuści.

- Czy (w pkt. 4) Zamawiający dopuści regulację wysokości w zakresie 410 – 815 mm?

Odp. Zamawiający dopuści.

- Czy (w pkt. 4) Zamawiający dopuści funkcję podwójnej autoregresji (jednoczesna autoregresja oparcia pleców oraz segmentu uda) o parametrze 150 mm (+/-10 mm) zabezpieczającej przed zakleszczeniem pacjenta i niwelującej ryzyko powstawania odleżyn (zamiast funkcji Egrofram)?

Odp. Zamawiający dopuści.

- Czy (w pkt. 6) Zamawiający dopuści leże czterosegmentowe z trzema ruchomymi segmentami wypełnionymi płytami HPL, segment miednicy wykonany ze stali lakierowanej proszkowo?

Odp. Zamawiający dopuści.

- Czy (w pkt. 6) Zamawiający dopuści szczyty odejmowane, wykonane z tworzywa sztucznego ABS?

Odp. Zamawiający dopuści.

- Czy (w pkt. 7) Zamawiający dopuści sterowanie elektrycznymi funkcjami łóżka za pomocą pilota przewodowego i centralnego panelu sterującego z możliwością selektywnej blokady funkcji na pilocie (Trendelenburg, anty-Trendelenburg, pozycji krzesła kardiologicznego, pozycji reanimacyjnej CPR) oraz na panelu (regulacja nachylenia segmentu oparcia pleców, segmentu uda, funkcji autokontur, wysokości leża, przechyłów wzdłużnych); pilot posiadający wskaźnik podłączenia do sieci; łóżko nie posiadające akustycznej sygnalizacji uzyskania pozycji poziomej leża, centralnego wyłącznika wszystkich funkcji elektrycznych oraz alarmu opuszczania leża?

Odp. Zamawiający dopuści.

- Czy (w pkt. 9) Zamawiający dopuści regulację segmentu podudzia za pomocą sprężyny gazowej?

Odp. Zamawiający dopuści.

8  Zamawiający dopuści szafę przyłóżkową na kółkach z dodatkowym blatem wysuwanym spod blatu głównego i półką na obuwie?

Odp. Zamawiający dopuści.

9.Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający oczekuje, aby każde łóżko było wyposażone w dwa materace w zdejmowanym pokrowcu nieprzemakalnym, paroprzepuszczalnym oraz w dwa pokrowce dodatkowe na materac?

Odp. Zamawiający dopuści.

12. Zadanie nr: 1 Łóżka szpitalne z barierkami – szt 10.

Pytanie 1.

Czy Zamawiający w pkt.4 ZESTAWIENIA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH, dopuści łóżko gdzie:

Wymiary maksymalne:

-długość 2150 mm

-regulacja wysokości w zakresie 390- 890 mm

- funkcja podwójnej autoregresji 18,5 cm ( 10,5+8)?

Funkcja Ergofram jest to nazwa marketingowa,  podwójnej autoregresji stosowana przez jednego z producentów.

. Odp. Zamawiający dopuści.

Pytanie 2.

Czy Zamawiający w pkt.6 ZESTAWIENIA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH, dopuści łóżko gdzie:

- konstrukcja łóżka  wykonana z profili stalowych pokrytych lakierem proszkowym

- bezpieczna konstrukcja

- leże czterosegmentowe z trzema ruchomymi segmentami, wypełnione metalowymi lamelami w kolorze leża

- w ramie leża zamontowane listwy do mocowania wyposażenia, krążki odbojowe,

-szczyty odejmowane, wykonane w formie jednoczęściowych paneli tworzywowych z kolorową wkładką (kolor do uzgodnienia)

- oparcie pleców z funkcja autoregresji zabezpieczającej pacjenta przed zakleszczeniem w segmencie oparcia pleców i uda?

Odp. Zamawiający dopuści.

Pytanie 3.

Czy Zamawiający w pkt.7 ZESTAWIENIA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH, dopuści łóżko gdzie sterowanie i blokowanie elektrycznych funkcji łóżka pilotem przewodowym i centralnym panelem sterującym,

- selektywne blokowanie funkcji

- wskaźnik podłączenia łóżka do sieci elektrycznej

- akustyczna  sygnalizacja uzyskania pozycji poziomej leża,

- centralny wyłącznik wszystkich funkcji elektrycznych?

Odp. Zamawiający dopuści.

13. Pytanie 1 – Dotyczy zadania nr 3

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o odstąpienie montażu, uruchomienia oraz przeprowadzenia szkolenia z obsługi. Oferowana przez nas lampa nie wymaga specjalistycznej wiedzy do montażu i jej późniejszej obsługi. Wraz z dostawą zostanie dołączona wyczerpująca instrukcja obsługi.

Odp. Zamawiający dopuści.

Pytanie 2 – Dotyczy zadania nr 3

Z uwagi na brak takiego wymogu producenta urządzenia, zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o odstąpienie wymogu przeprowadzenia przeglądów serwisowych w trakcie trwania gwarancji.

Odp. Zamawiający dopuści.

Pytanie 3 – Dotyczy zadania nr 3

Czy zamawiający dopuści również lampę o promiennikach 2x36W ?

Odp. Zamawiający dopuści.

14.Zadanie nr:2 Materac przeciwodleżynowy – szt 10

– Pkt. 7  Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy materac przeciwodleżynowy bez obniżonej sekcji dla pięt ? Oferowany materac nie posiada takiej funkcji, ponieważ własne ingerowanie w konstrukcje materaca przez osoby nieprzeszkolone, może spowodować jego uszkodzenie.

Odp. Tak, dopuści pod warunkiem spełnienia wymagań określonych w pkt.2

– Pkt. 10  Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy materac przeciwodleżynowy o wysokości 20,3 cm ? Jest to lepsze rozwiązanie od wymaganego przez Zamawiającego, ponieważ tworzy większy komfort terapeutyczny dla pacjenta.

Odp. Zamawiający dopuści.

– Pkt. 11  Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy materac przeciwodleżynowy z 10 stopniową regulacją ciśnienia? Takie rozwiązanie eliminuje użycie potencjometru, który jest mechanicznie awaryjnym elementem.

Odp. Zamawiający dopuści.

Zadanie nr:4        Pompy infuzyjne dwustrzykawkowe  - szt 10

– Pkt. 14  Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy pompy dwustrzykawkowe z regulacją głośności alarmów, lecz bez możliwości wyboru jego tonu ? Taka funkcja może niepotrzebnie zmylić personel, który błędnie zinterpretuje rodzaj zagrożenia, co może doprowadzić do niepotrzebnych komplikacji.

– Pkt. 20  Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy pompy dwustrzykawkowe z możliwością programowania biblioteki leków za pomocą zewnętrznego oprogramowania ?

– Pkt. 25  Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy pompy dwustrzykawkowe działające indywidualnie bez możliwości podłączenia do stacji dokującej ? Pompy są kompaktowych rozmiarów, przez co Zamawiający rezygnując z tego wymogu, może zaoszczędzić na niepotrzebnych akcesoriach.

Odp. Zmiana opisu przedmiotu zamówienia na pompy 1-strzykawkowe.

15.Zadanie 2

Prosimy o dopuszczenie wysokiej klasy statycznego materaca powietrznego, przeznaczony do stosowania w profilaktyce i leczeniu odleżyn do 3 stopnia włącznie wg skali 4 stopniowej u pacjentów o wadze do 250 kg. Parametry w zakresie zdolności do łagodzenia ucisku zostały potwierdzone badaniami akredytowanego laboratorium.

Odp. Zamawiający dopuści.

W przypadku pozytywnej odpowiedzi prosimy o:

Pkt 3

Dopuszczenie materaca powietrznego pracującego w trybie stałego niskiego ciśnienia przeznaczonego do stosowania w profilaktyce i leczeniu odleżyn do 3 stopnia włącznie wg. skali 4 stopniowej u pacjentów o wadze do 250 kg, wyposażonego ponadto w tryb pielęgnacyjny z automatycznym powrotem do trybu terapeutycznego po 30 min.

Odp. Zamawiający dopuści.

Pkt 4

Dopuszczenie materaca powietrznego statycznego stale wypełnionego powietrzem

Odp. Zamawiający dopuści.

Pkt 5

Dopuszczenie regulacji ciśnienia w komorach w zależności od wagi i pozycji pacjenta za pomocą pokrętła,z oznaczeniem wagi w kg w zakresie 0-250 kg co 25 kg. Pompa automatycznie dostosowuje i utrzymuje poziom ciśnienia do wybranego ustawienia.

Odp. Zamawiający dopuści.

Pkt 7

Dopuszczenie wbudowanej, obniżonej sekcji pięt

Odp. Zamawiający dopuści.

Pkt 11

Dopuszczenie kompresora (pompy) z uchwytami do powieszenia na panelu łóżka lub postawieniu na podłodze.

Tryb statyczny niskociśnieniowy (domyślny)

Tryb statyczny pielęgnacyjny

- alarm niskiego ciśnienia (wizualny i akustyczny)

- regulacja ciśnienia w zależności od wagi i pozycji pacjenta za pomocą pokrętła, z oznaczeniem wagi w kg w zakresie 0-250 kg z podziałką co 25 kg

Odp. Zamawiający dopuści.

16. Czy w punkcie 9 opisu nie zaszła pomyłka? Zamawiający określił minimalną wagę pacjenta jako 200 kilogramów. Zmiennociśnieniowe materace przeciwodleżynowe są zwykle przeznaczone dla pacjentów o pewnej minimalnej wadze oraz o dopuszczalnym obciążeniu. Podejrzewamy, że Zamawiający popełnił omyłkę podając wymagane obciążenie maksymalne jako minimalną wagę pacjenta.

Odp.Parametr ten dotyczy wytrzymałości mechanicznej min.200 kg.

2. Czy Zamawiający zaakceptuje wyrób przeznaczony dla pacjentów o wadze do 180 kilogramów, spełniający pozostałe wymagania SIWZ?

Odp.Tak zaakceptuje.

3. Czy Zamawiający zaakceptuje materac spełniający wymagania SIWZ, przeznaczony dla pacjentów o wadze do 200 kilogramów i grubości 20 cm? Parametr nieznacznie odbiega od określonego w SIWZ i jest typowy dla materacy o takim dopuszczalnym obciążeniu. Aprobata tego wyrobu podniesie konkurencyjność procedury i umożliwi realizację zamówienia.

Odp.Tak zaakceptuje.

17. Zadanie nr 1

- Czy Zamawiający dopuści łóżko o długości 2150 mm?

Odp. Zamawiający dopuści.

- Czy Zamawiający dopuści łóżko z regulacją wysokości leża w zakresie 380-810 mm?

Odp. Zamawiający dopuści.

- Czy Zamawiający dopuści łóżko z funkcja autoregresji segmentu oparcia pleców (9 cm) zamiast funkcji ergofram, które spełniają podobne funkcje?

Odp. Zamawiający dopuści.

- Czy Zamawiający dopuści łóżko bez akustycznej sygnalizacji uzyskania pozycji poziomej leża oraz bez centralnego wyłącznika wszystkich funkcji elektrycznych?

Odp. Zamawiający dopuści.

- Czy Zamawiający dopuści łóżko bez alarmu opuszczenia łóżka?

Odp. Zamawiający dopuści.

18.zadanie nr 2

Materac przeciwodleżynowy – szt 10

1.Czy Zamawiający wyrazi zgode na materac przeciwodleżynowy z automatyczną zmianą ciśnienia bez możliwości manualnej \zmiany cisnienia.

Odp. Zamawiający dopuści.

2. 1.Czy Zamawiający wyrazi zgode na materac przeciwodleżynowy o wysokości 20 cm,spełniający pozostałe parametry.

Odp. Zamawiający dopuści.