DZP-271-42/2020                                                                                       Brzesko dnia  25.11.2020.r.

Odp nr 2

Wykonawcy wszyscy

biorący udział w postępowaniu

Dotyczy: Postępowania o udzielenia zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu  nieograniczonego na dostawę : Różnych urządzeń medycznych-

BZP nr 611935-N-2020 z dnia 18.11.2020.r

W odpowiedzi na zapytanie wykonawców, informuję:

ZADANIE nr 1  Łóżko szpitalne z barierkami-szt.10

- Punkt 4 tabeli: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko o następujących wymiarach:-długość 2280 mm;

Odp. Zamawiający dopuści

- Punkt 15 tabeli: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko z możliwością wyboru koloru wypełnień szczytów oraz poręczy bocznych spośród 7 kolorów:

Odp. Zamawiający dopuści