DZP-271-52/2020                                                                                        Brzesko dnia  31.12.2020.r

Odp.nr 1                                                                                          Wykonawcy wszyscy

biorący udział w postępowaniu

Dotyczy: Postępowania o udzielenia zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę :  Testów do oznaczania parametrów fizyko-chemicznych moczu oraz wykonywania badań cytometrycznych osadu moczu wraz z dzierżawą systemu do zarządzania danymi umożliwiający techniczną walidację wyników;

BZP nr 773077-N-2020.r  z dnia 29.12.2020.r

W odpowiedzi na zapytanie wykonawców, informuję:

1.Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie urządzeń, do których odczynniki oraz inne materiały mogą mieć ważność krótszą niż 6 miesięcy, ale są skalkulowane z uwzględnieniem terminu ważności po otwarciu? Materiały do zaoferowanych analizatorów są wysoce specjalistyczne, niektóre są materiałami biologicznymi (np. materiały kontrolne) i nie mają aż tak długich terminów ważności.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie zaoferowanych analizatorów w terminie do 8 tygodni od daty podpisania umowy?Analizatory zamawiane są na potrzeby konkretnego Użytkownika, stąd czasami dłuży czas oczekiwania na nie.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby w tabeli cenowej w kolumnie ilość oznaczeń na okres 24 miesięcy Wykonawca wpisał też ilość opakowań odczynników na podana ilość oznaczeń?

Odczynniki do zaoferowanych analizatorów są oferowane w opakowaniach skalkulowanych tak, aby wystarczyły na podaną ilość badań.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.