DZP-271-15-U/2020 Brzesko dnia 15.12.2020.r

**Odp.nr 2 Wykonawcy wszyscy**

**biorący udział w postępowaniu**

**Dotyczy: Postępowania o udzielenia zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę : Wyroby diagnostyczne**

**2020/S 232-569773 z dnia 27.11.2020.r**

W odpowiedzi na zapytania Wykonawców, informuję :

1. **Dotyczy Zadania nr 6 pozycja 32**

Czy Zamawiający wydzieli z pakietu 6 poz. nr 32 i utworzy dla niej osoby pakiet?

**Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.**

1. **Dotyczy Zadania nr 9 pozycja 2**

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o możliwość zaoferowania testów w opakowaniach 10 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań według zapotrzebowania Zamawiającego.

**Odp. Zamawiający wyraża zgodę.**

1. **Dotyczy Zadania nr pozycja 4**

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o możliwość zaoferowania testów w opakowaniach 20 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań według zapotrzebowania Zamawiającego.

**Odp.** **Zamawiający wyraża zgodę.**

1. **Dotyczy Zadania nr 9 pozycja 8**

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o możliwość zaoferowania testów w opakowaniach 10 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań według zapotrzebowania Zamawiającego.

**Odp. Zamawiający wyraża zgodę.**

1. Dot. Formularz oferty, załącznik nr 2 do SIWZ: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na pozostawienie w formularzu ofertowym zapisów tylko do tych pakietów na które wykonawca składa ofertę? Zapisy dotyczące pozostałych pakietów zostaną usunięte.

**Odp**. **Zamawiający wyraża zgodę.**

1. Dot. Opisu przedmiotu zamówienia, zadanie 7 (1. Testy do automatycznej identyfikacji i lekowrażliwości, pkt 1 lit. c oraz d): Czy Zamawiający wyrazi zgodę na udostępnienie adresu bezpłatnej i całodobowej strony internetowej, na której znajdują się instrukcje w języku polskim  zawierające pełny opis , zastosowanie i metodykę oraz certyfikaty kontroli jakości i odstąpi od wymogu dostarczenia ich wraz z dostawą?

**Odp**. **Zamawiający wyraża zgodę.**

1. Dot. Opisu przedmiotu zamówienia, zadanie 7 (1. Testy do automatycznej identyfikacji i lekowrażliwości, pkt 1 lit. e): Czy zamawiający wyrazi zgodę na dostarczanie odczynników z minimalnym terminem ważności wynoszącym 4 miesiące?

**Odp**. **Zamawiający wyraża zgodę.**

1. Dot. Opisu przedmiotu zamówienia, zadanie 7 (Parametry techniczne automatycznego aparatu do identyfikacji i określania lekowrażliwości, pkt 21): Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację zapisu na: "Naprawa aparatu, w przypadku  jego uszkodzenia, przez serwis Wynajmującego w czasie nie dłuższym niż 48 godzin w dni robocze od  momentu zgłoszenia uszkodzenia przez Zamawiającego"?

**Odp**. **Zamawiający wyraża zgodę.**

1. Dot. Opisu przedmiotu zamówienia, zadanie 7 (Parametry techniczne aparatu do wykrywania drobnoustrojów we krwi i płynach ustrojowych, pkt 12): Czy Zamawiający wyrazi zgodę na udostępnienie adresu bezpłatnej i całodobowej strony internetowej, na której znajdują się instrukcje/metodyki do podłóż?

**Odp**. **Zamawiający wyraża zgodę.**

1. Dot. Opisu przedmiotu zamówienia, zadanie 7 (Wymagane parametry dla automatycznego systemu do barwienia metodą  Grama, dodatkowe wymagania pkt 1):  Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby tylko te produkty spełniały wymagania ustawy z dnia 20.05.2010r. o wyrobach medycznych, które muszą podlegać ww. ustawie ze względu na swoją klasyfikację oraz czy wyrazi zgodę na przesłanie dodatkowego oświadczenia, w którym Wykonawca zdeklaruje, które produkty nie zostały zakwalifikowane przez wytwórcę jako wyroby medyczne lub wyroby medyczne do diagnostyki in vitro i tym samym nie podlegają Ustawie o wyrobach medycznych?

**Odp**. **Zamawiający wyraża zgodę.**

1. Dot. Opisu przedmiotu zamówienia, zadanie 7 (Wymagane parametry dla automatycznego systemu do barwienia metodą  Grama, dodatkowe wymagania pkt 2 oraz 3): Czy Zamawiający wyrazi zgodę na udostępnienie adresu bezpłatnej i całodobowej strony internetowej, na której znajdują się instrukcje w języku polskim  zawierające pełny opis , zastosowanie i metodykę oraz certyfikaty kontroli jakości i odstąpi od wymogu dostarczenia ich wraz z dostawą?

**Odp**. **Zamawiający wyraża zgodę.**

1. Dot. Opisu przedmiotu zamówienia, zadanie 7 (Wymagane parametry dla automatycznego systemu do barwienia metodą  Grama, dodatkowe wymagania pkt 4): Czy zamawiający wyrazi zgodę na dostarczanie odczynników z minimalnym terminem ważności wynoszącym 3 miesiące?

**Odp**. **Zamawiający wyraża zgodę.**

1. Dot. Opisu przedmiotu zamówienia, zadanie 7 (Wymagania dla odczynników dodatkowych pkt 1 lit. a): Czy Zamawiający wyrazi zgodę na konfekcjonowanie opakowań po 50 testów w przypadku pozycji 9?

**Odp**. **Zamawiający wyraża zgodę.**

1. Dot. Opisu przedmiotu zamówienia, zadanie 7 (Wymagania dla odczynników dodatkowych pkt 1): Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby tylko te produkty spełniały wymagania ustawy z dnia 20.05.2010r. o wyrobach medycznych, które muszą podlegać ww. ustawie ze względu na swoją klasyfikację oraz czy wyrazi zgodę na przesłanie dodatkowego oświadczenia, w którym Wykonawca zdeklaruje, które produkty nie zostały zakwalifikowane przez wytwórcę jako wyroby medyczne lub wyroby medyczne do diagnostyki in vitro i tym samym nie podlegają Ustawie o wyrobach medycznych?

**Odp**. **Zamawiający wyraża zgodę.**

1. Dot. Opisu przedmiotu zamówienia, zadanie 7 (Wymagania dla odczynników dodatkowych pkt 1 lit. e):  Czy Zamawiający wyrazi zgodę na udostępnienie adresu bezpłatnej i całodobowej strony internetowej, na której znajdują się certyfikaty kontroli jakości?

**Odp**. **Zamawiający wyraża zgodę.**

1. Dot. Opisu przedmiotu zamówienia, zadanie 7 (Wymagania dla odczynników dodatkowych pkt 1 lit. f):  Czy zamawiający wyrazi zgodę na dostarczanie odczynników z minimalnym terminem ważności wynoszącym 6 tygodni?

**Odp**. **Zamawiający wyraża zgodę.**

1. Dot. Opisu przedmiotu zamówienia, zadanie 7 (Dokumenty na wezwanie Zamawiającego, lit.d)Czy Zamawiający odstąpi od wymogu dostarczenia ulotek do podłoży chromogennych jeżeli Oferent udostępni 24 godzinny dostęp do bezpłatnej strony internetowej ze zdjęciami podłóż, które umożliwiają łatwą interpretację wyników?

**Odp.TAK**

1. Dot. Opisu przedmiotu zamówienia, zadanie 7: Czy Zamawiający odstąpi od wymogu dostarczenia próbek do każdego testu w przypadku, gdy Zamawiający testował już w przeszłości asortyment i nie miał zastrzeżeń do jakości produktów?

**Odp.TAK**

1. Dot. zadania nr 7 tabela asortymentowa Podłoża do posiewów krwi i płynów ustrojowych pkt. 6 - Czy Zamawiający nie dokonał omyłki w formularzu cenowym w pkt.6 ? Wyspecyfikowane podłoża z pkt. 6 są również wyszczególnione w pkt. 4. Czy Zamawiający miał na myśli inny produkt ?

**Odp. Tak nastąpiła omyłka, Zamawiający wymaga zaoferowania substancji wzbogacającej podłoże z poz.2,4,5 dla ilości 540 oznaczeń .**

1. Dot. zadania nr 7: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwisu zdalnego dla analizatora do identyfikacji i określenia lekowrażliwości, co umożliwi szybkie rozwiązywanie problemów w oprogramowaniu, przeprowadzanie obowiązkowych aktualizacji oprogramowania oraz udzielanie szybkiej pomocy technicznej i merytorycznej pracownikom laboratorium?

**Odp**. **Zamawiający wyraża zgodę- „W trakcie wszelkich działań serwisowych aparatu, Strony umowy zobowiązują się do przestrzegania aktualnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych .”**

1. Dot. opisu przedmiotu zamówienia, zadania nr 7, I. tabela 1: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę w tabeli asortymentowej w kolejnej pozycji materiałów zużywalnych (m.in. kalibratory) i eksploatacyjnych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania aparatu do identyfikacji i lekowrażliwości drobnoustrojów?

**Odp. Nie - Wykonawca zapewni nieodpłatnie części zużywalne.**

1. Dot. opisu przedmiotu zamówienia, zadania nr 7, IV: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do prawidłowej pracy aparatu do barwienia metodą grama?

**Odp. NIE- Wykonawca zapewni nieodpłatnie części zużywalne do aparatu.**

Pytania do Umowy:

1. §2 ust. 1 - Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na:

,,Wykonawca będzie dokonywał dostaw wyrobów 2 razy w miesiącu, na podstawie zamówień składanych przez Zamawiającego za pośrednictwem emaila na adres:……, w terminie do 5 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia."?

**Odp. TAK**

1. §2 ust. 7 - Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na:

,,Do każdej dostawy Wykonawca dołączy dokumenty potwierdzające rodzaj i ilość wyrobów np. fakturę VAT, dokument WZ, specyfikację asortymentowo-cenową bądź inny dokument"?

**Odp**. **Zamawiający pozostawia zapis tak jak w SIWZ.**

1. §2 ust. 9 - Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na:

,,Wykonawca do każdej dostawy dołączy certyfikat kontroli jakości. W odniesieniu do Wykonawców nie mających takich możliwości Zamawiający uzna za spełnienie warunku udostępnienie certyfikatów  do bezpłatnego i całodobowego pobrania ze strony internetowej Wykonawcy dostępnej pod adresem: ...............:"?

**Odp. TAK**

1. §3 ust. 1 - Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na:

,,Reklamacje ilościowe dotyczące dostarczonych wyrobów rozpatrywane będą przez Wykonawcę  w terminie 4 dni roboczych od pisemnego zgłoszenia. W przypadku uznania reklamacji, brakujące testy zostaną dostarczone w terminie 3 dni roboczych, na koszt i ryzyko Wykonawcy.

**Odp**.**Zamawiający wyraża zgodę.**

1. §5i   ust. 2 - Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na:

,,Wykonawca dostarczy, zainstaluje i uruchomi urządzenia, o których mowa w § 1 ust. 1, w miejscu i w czasie ustalonym z Zamawiającym, w terminie do 15 dni roboczych od dnia zawarcia umowy.

**Odp**. **Zamawiający wyraża zgodę.**

1. §9 ust. 9 - Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na:

,,W sytuacji nieterminowych płatności, Wykonawcy nie przysługuje prawo wstrzymania dostaw wyrobów, chyba że opóźnienie przekracza co najmniej 60 dni"?

**Odp**. **Zamawiający pozostawia zapis tak jak w SIWZ.**

1. §12 ust. 1 pkt 4 - Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na:

,,za opóźnienie usunięcia awarii, o której mowa w §6 ust. 2, w wysokości 2% wynagrodzenia brutto czynszu dzierżawnego za ostatni miesiąc trwania umowy, za każdy dzień opóźnienia;"?

**Odp**. **Zamawiający pozostawia zapis tak jak w SIWZ.**

1. §12 ust. 1 pkt 5 - Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na:

,,w przypadku nieudostępnienia urządzenia zastępczego w terminie, o którym mowa w § 6 ust. 4, w wysokości 2 % wynagrodzenia brutto czynszu dzierżawnego za ostatni miesiąc, za każdy dzień opóźnienia."?

**Odp**. **Zamawiający pozostawia zapis tak jak w SIWZ.**

1. §12 ust. 3 - Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na:

,,Łączna wysokość kar umownych, o których mowa w ust. 1 i 2 nie może przekroczyć 30 % wynagrodzenia brutto określonego w § 9 ust. 1."?

**Odp**. **Zamawiający pozostawia zapis tak jak w SIWZ.**

1. § 1 ust. 7: Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby tylko te produkty spełniały wymagania ustawy z dnia 20.05.2010r. o wyrobach medycznych, które muszą podlegać ww. ustawie ze względu na swoją klasyfikację oraz czy wyrazi zgodę na przesłanie dodatkowego oświadczenia, w którym Wykonawca zdeklaruje, które produkty nie zostały zakwalifikowane przez wytwórcę jako wyroby medyczne lub wyroby medyczne do diagnostyki in vitro i tym samym nie podlegają Ustawie o wyrobach medycznych?

**Odp.** **Zamawiający wyraża zgodę.**

1. § 1 ust. 9: Czy zamawiający wyrazi zgodę na dostarczanie odczynników z minimalnym terminem ważności wynoszącym 6 tygodni?

**Odp.** **Zamawiający wyraża zgodę.**

1. § 2 ust. 8:  Czy Zamawiający wyrazi zgodę na udostępnienie adresu bezpłatnej i całodobowej strony internetowej, na której znajdują się instrukcje zawierające opis i zastosowanie w języku polskim?

**Odp. TAK**

1. § 6 ust. 5: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na udostępnienie adresu bezpłatnej i całodobowej strony internetowej, na której znajdują się instrukcje obsługi w języku polskim?

**Odp. TAK**

1. § 1 pkt. 12 (dot. zadania nr 7): Czy Zamawiający dopuści aparat do barwienia metodą grama z roku produkcji minimum 2018?

**Odp. Zamawiający dopuszcza .**

1. Czy Zamawiajacy skróci termin płatności do 30 dni.

**Odp.** **Zamawiający nie wyraża zgody.**

1. Czy Zamawiajacy wymaga wymazówek do pobierania materiału z nosogardzieli z możliwością łamania, bez konieczności ciecia nożyczkami?

**Odp. TAK**.

1. Czy w związku z wymogiem, aby test spełniał wytyczne WHO odnośnie wykrywania antygenu SARS-COV-2 oraz posiadający status EUL WHO. Zamawiający wymaga metodyki, zaakceptowanej przez WHO i opublikowanej na stronie tej organizacji.

**Odp.TAK**